PHU ASPOLMAX

PRZETWÓRSTWO MIESA ANDRZEJ STEPIEŃ

26-234 SLUPIA,

PIJANÓW 46

Załącznik do przedmiaru robót dotyczący wykonania, dostawy i montaż drzwi ze stali kwasoodpornej wraz z ościeżnicami w budynku chłodni i ekspedycji mięsa i wyrobów gotowych w miejscowości Pijanów gmina Słupia

| Lp. | Wyszczególnienie | Szerokość/wysokość w świetle muru w mm | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drzwi przemysłowe zawiasowe 1-skrzydłowe, grubość płata 42 mm, klamka kwasoodporna, zamek na klucz | 1066/2133 | Próg doszczelniający zlicowany z posadzką, obróbka wnęki drzwiowej – mur 350 mm. |
| 2 | Drzwi chłodnicze zawiasowe 1 skrzydłowe bez progu, grubość płata 60 mm, | 1050/2125 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 240mm, zamek bezpieczny zatrzaskowy |
| 3 | Drzwi chłodnicze przesuwne 1-skrzydłowe, grubość płata 60 mm, pochwyt wewnętrzny i zewnętrzny, bez progu – 2 sztuki | 1550/2125 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 240mm, zamek bezpieczny |
| 4 | Drzwi chłodnicze przesuwne 1-skrzydłowe grubość płata 60 mm, pochwyt wewnętrzny i zewnętrzny, bez progu | 1550/2125 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 500mm, zamek bezpieczny |
| 5 | Drzwi chłodnicze przesuwne 1-skrzydłowe, grubość płata 60 mm, pochwyt wewnętrzny i zewnętrzny, bez progu – 9 sztuk | 1550/2325 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 240mm, zamek bezpieczny |
| 6 | Drzwi mroźnicze przesuwne 1-skrzydłowe, grubość płata 100 mm, pochwyt wewnętrzny i zewnętrzny, próg podgrzewany | 1550/2325 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 500mm, zamek bezpieczny |
| 7 | Drzwi chłodnicze zawiasowe 1skrzydłowe, grubość płata 60 mm, bez progu | 1050/2125 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 500mm, zamek bezpieczny |
| 8 | Drzwi chłodnicze zawiasowe 1skrzydłowe, grubość płata 60 mm, bez progu | 1250/2125 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 500mm, zamek bezpieczny |
| 9 | Drzwi chłodnicze zawiasowe 1 skrzydłowe, grubość płata 60 mm, bez progu - 2 sztuki | 1050/2125 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 500mm, zamek bezpieczny |
| 10 | Drzwi przemysłowe zawiasowe 1skrzydłowe, grubość płata 42 mm, bez progu, klamka kwasoodporna, zamek na klucz – 3 sztuki | 1066/2133 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 240mm |
| 11 | Drzwi przemysłowe zawiasowe 1skrzydłowe, grubość płata 42 mm, bez progu, klamka kwasoodporna, zamek na klucz – 2 sztuki | 1266/2133 | Próg doszczelniający zlicowany z posadzką, obróbka wnęki drzwiowej – mur 380 mm |
| 12 | Drzwi chłodnicze zawiasowe 1 skrzydłowe grubość płata 60 mm, bez progu | 1050/2125 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 240mm, zamek bezpieczny |
| 13 | Drzwi przemysłowe zawiasowe 1-skrzydłowe, grubość płata 42 mm, bez progu, klamka kwasoodporna, zamek na klucz – 2 sztuki | 1066/2133 | Obróbka wnęki drzwiowej – mur 240mm |

Z poważaniem

Andrzej Stępień